- 换装1000KVA专变工程设计采购项目

广州市花都区第二人民医院换装1000KVA专变工程设计进行采购，详情请参见设计需求。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

一、本项目采购及需求中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、项目名称：换装1000KVA专变工程设计

三、类型：服务类

四、工程概况：将现有的高压单电源改造为高压双电源，将现有的315kW变压器增容换装至1000kW，总容量达1630kW，总投资估算约为: 253 万元(最终金额以财审为准)

五、设计费预算计价方式：根据国家《工程勘察设计收费标准》2002年修订本及广东省广州市关于10千伏及以下配电工程计价的有关规定计价(最终金额以财审为准)

六、采购设计需求：

6.1从《供电方案》规定的接取电源点开始及至甲方规划提供的开关房、双公变综合房、公变房、高压室、专变房、低压配电房内所有的电力设施装置，一户一表配电和电房土建等相关10kV及以下用电设施的施工图设计、配置、安装及验收的技术要求。

6.2按照业内设计文件要求设计需符合下列标准：

（1）主要设计原则

（2）主要设备选择

（3）电气二次要求

（4）计量要求

（5）无功补偿要求

（6）接地装置要求

（7）土建设计要求

七、合格响应供应商资格要求：

7.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

7.2具有电力工程设计相关资质；

7.3具有履行合同所必需的专业电力工程设计技术能力；
7.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7.5本项目不接受联合体投标；
7.6近期同类工程范例；
7.7单位必须具备丰富的电力工程设计经验。

八、响应文件递交的时间、地点、方式：

8.1响应文件递交时间：公告之日起至2018年6月28日止，工作日

8：00-12：00，14:00-17:00。

8.2响应文件递交地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

8.3响应文件内容：

8.3.1报价文件

8.3.2有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

8.3.3经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件；

备注：以上资料加盖单位公章

九、确认采购方式：竞争性谈判

十、 本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

十一、项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085