- 广州市花都区第二人民医院

预防保健科3楼办公大厅零星改造项目采购

广州市花都区第二人民医院预防保健科3楼办公大厅零星改造项目进行采购，项目情况请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

- 本项目采购及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：预防保健科3楼办公大厅零星改造项目

- 项目类型：工程类

- 项目清单一览表及计价方式：

4.1工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除木柜7000mm×700mm | m2 | 4.9 |
| 2 | 15厘免漆生态板木柜立面修复7000mm×700mm | m2 | 4.9 |
| 3 | 15厘免漆生态板制安木柜7119 mm×2500mm＋700mm×2500mm | m2 | 19.55 |
| 4 | 15厘免漆生态板制安木门1趟2100mm×900mm | m2 | 1.89 |
| 5 | 15厘免漆生态板制安办公台7719 mm×700mm | m2 | 5.4 |
| 6 | 台面安装10厘钢化工艺玻璃7719 mm×700mm | m2 | 5.4 |
| 7 | 玻璃开孔25mm×25mm 5个 | 个 | 5 |
| 8 | 安装12厘钢化玻璃门2000 mm×900mm | m2 | 1.8 |
| 9 | 60公分不锈钢拉手1副、安装玻璃门地弹1个、玻璃门锁1把(各1) | 个 | 1 |
| 10 | 安装12厘钢化玻璃7819mm×1700mm＋1000mm×500mm | m2 | 13.79 |
| 11 | 12厘钢化玻璃开600mm×600mm U形孔 | 个 | 5 |
| 12 | U形玻璃孔磨边 | m | 9 |
| 13 | 安装12厘钢化玻璃活动趟窗600mm×600mm | 个 | 5 |
| 14 | 订制304＃1.5厚不锈钢600mm×600mm趟窗边框30mm×30mm | m | 12 |
| 15 | 订制304＃1.5厚不锈钢U形导轨30mm×30mm | 米 | 14.2 |
| 16 | 墙面油乳胶漆二遍9223mm×2500mm | m2 | 23.06 |
| 17 | 安装网线 | m | 800 |
| 18 | 网线插座 | 个 | 10 |
| 19 | BV-2.5m2电源线 | m | 300 |
| 20 | 安装二三插座 | 个 | 30 |
| 21 | 63A空气带漏电开关箱 | 套 | 1 |
| 22 | 安装300×300LED天花灯 | 盏 | 8 |
| 23 | BV-1.5m²电源线安装 | 米 | 180 |
| 24 | 余泥垃圾 汽车运输余泥10公里外 | M3 | 4 |

注：详情可自行到现场勘查

4.2计价方式：清单计价

5.工程预算：约5万

6合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有室内装饰装修工程和其它建筑业相关资质；

7接受报价的时间、地点、方式：

7.1报价时间：公告之日起至2018年8月20日止，工作日8：00-12：00，14:00-17:00。

7.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

7.3报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

8. 报价采购方式：综合考虑质量、服务，按照下浮率最终确定施工单位

9. 结算方式：以建设方按竣工结算委托工程造价咨询公司评审结果乘以中标下浮率为最终结算价

10.保修期：保修期1年，自竣工验收签字之日起计

本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085