- 广州市花都区第二人民医院

- 工程预、结算工程造价咨询服务采购项目

广州市花都区第二人民医院工程预、结算工程造价咨询服务进行采购，详情请参见设计需求。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

一、本项目采购及需求中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、采购名称：工程预、结算工程造价咨询服务

三、类型：服务类

四、咨询服务费用：按照实际委托项目数量计价支付

五、咨询服务费计价方式：根据《粤价函[2011]742号》文件计价服务费

六、采购需求：对我院相关工程进行预、结算工程造价咨询

七、合格响应供应商资格要求：

7.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

7.2具相关工程预、结算工程造价咨询资质；

7.3具有履行合同所必需的专业造价咨询能力；
7.4近期同类项目范例

八、响应文件递交的时间、地点、方式：

8.1响应文件递交时间：公告之日起至2019年1月9日止，工作日

8：00-12：00，14:00-17:00。

8.2响应文件递交地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

8.3响应文件内容：

8.3.1报价文件

8.3.2有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

备注：以上资料加盖单位公章

九、确认采购方式：竞争性谈判

十、 本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

十一、项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085