中医康复科艾烟净化系统项目采购公告

广州市花都区第二人民医院对中医康复科艾烟净化系统项目进行采购，项目情况请参见项目需求。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

1. 本项目采购及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

2. 项目名称：中医康复科艾烟净化系统

3. 项目类型：设备类

4. 项目目标：

● 通过安装艾烟净化系统达到有效控制中医康复科室内理疗过程中艾烟对医护人员、患者的危害及运行过程中的降噪处理。

5. 项目需求：

4.1艾烟净化系统能够多风道同时工作，并且支持独立电动控制各风道开关，

系统控制开关为液晶显示触摸屏，风力大小分档，简单直观易操作。

4.2系统投入使用后，在开启最大功率时工作噪音≤55分贝。

4.3系统可以智能随风道开关自动调整主排风机输出功率大小（变频风机）。

4.4配备高压等离子净化系统，能有效降低排除室内的艾烟烟油和气味，符

合国家大气污染物综合排放标准。

4.5满足5张病床可同时或独立控制，系统主管排风管道及变频风机为隐藏式安装，外置吸气装置便于调控操作，风罩大小符合临床工作需要。

4.6系统日常使用清洁方便，无需耗材。

注：详情可自行到现场勘查

6.项目清单一览表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾烟净化系统 | 套 | 1 | 可同时或独立控制处置5张理疗病床艾烟排放 |

7.采购最高限价：9.8万元。

8.报名供应商资格要求

8.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

8.2具有医疗器械经营许可证或仪器仪表制造、销售、消毒器械制造、销售等相关资质；

8.3必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

9.接受报价的时间、地点、方式：

9.1报价时间：公告之日起至2019年4月29日止，工作日8：00-12：00，14:00-17:00。

9.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼总务部

9.3报价资料要求：

、供应商营业执照；

、资质证书；

、提供信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)无违法失信行为查询结果的截图。

、书面报价文件；

、系统安装方案及采购项目需求响应文件；

、如投标人为授权代表需提供授权代表委托书及其身份证复印件；（若投标授权代表为法定代表人，则只需提供法定代表人身份证复印件）

所有资料按上述顺序装订成册并加盖单位公章。

10. 采购方式：竞争性谈判

11. 保修期：自安装验收签字之日起2年。

本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：王生

联系方式：020-86932711—1850