- 广州市花都区第二人民医院

警务室2楼零星改造项目采购

广州市花都区第二人民医院警务室2楼零星改造项目进行采购，项目情况请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

- 本项目采购及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：警务室2楼零星改造项目

- 项目类型：工程类

- 项目清单一览表及计价方式：

4.1工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除铝合金玻璃窗(1200mm×1530mm)×2 | m2 | 3.7 |
| 2 | 拆除储物木柜(1200＋1000)×2730 | m2 | 6.006 |
| 3 | 拆除外墙铝塑板招牌10500mm×1000mm | m2 | 10.5 |
| 4 | 铝合金玻璃门2800×1600 | m2 | 4.48 |
| 5 | 2楼阳台新装铝合金有色玻璃平推窗(1600＋9900)×1650 | m2 | 18.5 |
| 6 | 值班室平推隔音玻璃窗(1200×1530)×2 | m2 | 3.7 |
| 7 | 新做不锈钢装备柜采用304＃1.0厚不锈钢4000×1800×500 | m2 | 7.2 |
| 8 | 新做铝塑板招牌、15厘夹板打底面贴蓝色外墙铝塑板10500mm×1000mm | m2 | 10.5 |
| 9 | 安装水晶广告字200×200 | 个 | 20 |
| 10 | 安装水晶字广告字手脚架500×500 | 个 | 3 |
| 11 | 安装警微600×600 | 个 | 1 |
| 12 | 机砖孔100＃ | 个 | 2 |
| 13 | 安装天花排气扇 | 把 | 2 |
| 14 | 清运余坭10公里外 | 车 | 1 |
| 15 | 手脚架 | 项 | 1 |

注：详情可自行到现场勘查

4.2计价方式：清单计价

5.工程预算：约3.5万

6合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有室内装饰装修工程和其它建筑业相关资质；

7接受报价的时间、地点、方式：

7.1报价时间：公告之日起至2019年5月13日止，工作日8：00-12：00，14:00-17:00。

7.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

7.3报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

8. 报价采购方式：综合考虑质量、服务，按照下浮率最终确定施工单位

9. 结算方式：以建设方按竣工结算委托工程造价咨询公司评审结果乘以中标下浮率为最终结算价

10.保修期：保修期1年，自竣工验收签字之日起计

本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085