- 广州市花都区第二人民医院

急诊科及西药房临时安置点零星改造项目采购

广州市花都区第二人民医院急诊科及西药房临时安置点零星改造项目进行采购，项目情况请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

- 本项目采购及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：急诊科及西药房临时安置点零星改造项目

- 项目类型：工程类

- 项目清单一览表及计价方式：

4.1工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊科工程量清单： |  |  |  |
| 1 | 彩条布围闭 | ㎡ | 150 |
| 2 | 拆除拆除24墙体(3.6×3.2)×4面 | m3 | 11.05 |
| 4 | 拆除木边柜14m×0.6m×0.8m | m | 14 |
| 5 | 拆除大理石洗手盆2.2m×0.6m×0.8m | m | 2 |
| 6 | 拆除天花灯 | 盏 | 5 |
| 7 | 铲除墙面砖 | ㎡ | 15 |
| 8 | 拆除地板砖开槽 35m×0.6m | ㎡ | 21 |
| 9 | 彩钢板间墙(6.6＋7.1m×3面+3.6m×4面)×2.95＋(1＋3.6)*1.6m＋7m×1.8m | ㎡ | 144.7 |
| 10 | 钢槽加固4×4×0.3毫米锌铁 | m | 30 |
| 11 | 彩钢板门 0.9m×2m | ㎡ | 7.2 |
| 13 | 铝合金趟门1.8m*2m | ㎡ | 3.6 |
| 18 | 安装40W LED光管 | 支 | 15 |
| 19 | 安装二三插座 | 个 | 22 |
| 20 | 安装空调插座 | 个 | 4 |
| 21 | 安装三位开关 | 个 | 7 |
| 22 | 安装吊扇调速器 | 个 | 4 |
| 23 | 安装网线插座 | 个 | 5 |
| 24 | 安装电话插座 | 个 | 5 |
| 25 | 安装2.5平方米电源线 | m | 1300 |
| 26 | 安装4平方米电源线 | m | 200 |
| 27 | 安装63A空气漏开关及开关箱 | 套 | 1 |
| 28 | 安装网线 | m | 250 |
| 29 | 安装电话线 | m | 250 |
| 30 | 安装4分PVC线管 | m | 150 |
| 31 | 安装4分PVC给水管 | m | 30 |
| 32 | 安装50排水管 | m | 20 |
| 33 | 安装4分空调排水管 | m | 20 |
| 34 | 拆装排气扇 | 个 | 7 |
| 35 | 拆装洗手柜 | 套 | 6 |
| 36 | 拆装吊扇 | 把 | 8 |
| 37 | 拆装木柜8m | m | 8 |
| 38 | 墙面水泥沙修复 | ㎡ | 10 |
| 39 | 墙面扇灰2遍 | ㎡ | 80 |
| 40 | 地面砖修复600×600仿古砖35m×0.6m | ㎡ | 21 |
| 41 | 铝合金天花板修复 14.4 m×0.6m | ㎡ | 9 |
| 西药房工程量清单 |  |  |  |
| 1 | 彩钢板间墙：6.3m×3.2m | ㎡ | 20.8 |
| 2 | 加装安特板台面架 4.9m×0.25m | m | 4.9 |
| 3 | 钢槽加固4×4×0.3毫米厚锌铁加固 | m | 5 |
| 4 | 1.2凤铝牌推拉铝合金窗（宽1m×高1.2m） | ㎡ | 3.6 |
| 5 | 1.2厚4mm*8mm 304不绣钢门框（宽1m×高2m） | m | 5 |
| 6 | 安装二三插座 | 个 | 18 |
| 7 | 安装网线插座 | 个 | 2 |
| 8 | 安装网线 | m | 60 |
| 9 | 安装电话插座 | 个 | 2 |
| 10 | 安装电话线 | m | 70 |
| 11 | 安装4分PVC线管 | m | 100 |
| 12 | 安装2.5平方米电源线 | m | 250 |
| 14 | 拆装木柜5m×0.6m×0.8m | m | 3 |
| 15 | 拆装洗手柜 | 套 | 1 |
| 16 | 拆装不锈钢门0.9m×1.2m | 套 | 1 |
| 17 | 防雨棚9.3m×2.8m | ㎡ | 26.04 |

4.2计价方式：清单计价

5.工程预算：约7.3万

6合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有室内装饰装修工程和其它建筑业相关资质；

7接受报价的时间、地点、方式：

7.1报价时间：公告之日起至2019年6月3日止，工作日8：00-12：00，14:00-17:00。

7.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

7.3报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

8. 报价采购方式：综合考虑质量、服务，按照下浮率最终确定施工单位

9. 结算方式：以建设方按竣工结算委托工程造价咨询公司评审结果乘以中标下浮率为最终结算价

10.保修期：保修期1年，自竣工验收签字之日起计

本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085